## 输入寄存器
地址 | 描述 | 16进制 | 10进制 | 显示 | JSON解析 | 备注
0 | 飞行时间 | 0xFFFF | 65535 | 65535 us | {"unit":" us"}
1 | 温度 | 0x05C6 | 1478 | 14.78 ℃ | {"signed":true,"unit":" ℃","dot":2}
2 | 距离 | 0xFFFF | 65535 | 65535 mm | {"unit":" mm","dot":1}
3 | 有效数据量 | 0x0200 | 512 | 512 | {}
4 | 距离百分比 | 0x0064 | 100 | 100 % | {"signed":true,"unit":" %"}
5 | 声速 | 0x845A | 33882 | 338.82 m/s | {"unit":" m/s","dot":2}
6 | 标识位 | 0x0183 | 387 | 387 | {}
7 | 预留 | 0x0000 | 0 | 0 | {}

## 保持寄存器
地址 | 描述 | 16进制 | 10进制 | 显示 | JSON解析 | 备注
0 | 飞行时间 |  |  |  | {"unit":" us"} | MSAIO_200K
1 | 温度 |  |  |  | {"signed":true,"unit":" ℃","dot":2}
2 | 距离 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
3 | 有效数据量 |  |  |  | {}
4 | 距离百分比 |  |  |  | {"signed":true,"unit":" %"}
5 | 声速 |  |  |  | {"unit":" m/s","dot":2}
6 | 标识位 |  |  |  | {}
7 | 预留 |  |  |  | {}
8 | 波特率 |  |  |  | {}
9 | 地址 |  |  |  | {}
10 | 下限设置距离 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
11 | 上限设置距离 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
12 | 缓冲区长度 |  |  |  | {}
13 | 温度偏移 |  |  |  | {"signed":true,"unit":"℃"}
14 | 同步模式 |  |  |  | {}
15 | 重启复位 |  |  |  | {}
16 | 距离斜率 |  |  |  | {"dot":4}
17 | 距离截距 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":2}
18 | 电流斜率 |  |  |  | {"dot":4}
19 | 电流截距 |  |  |  | {"unit":" mA","dot":4}
20 | 比较器电压 |  |  |  | {"unit":" V","dot":2}
21 | 输出设置 |  |  |  | {}
22 | 电压斜率 |  |  |  | {}
23 | 电压截距 |  |  |  | {}
24 | 突变处理 |  |  |  | {}
25 | 波速设置 |  |  |  | {}
26 | 预留 |  |  |  | {}
27 | 预留 |  |  |  | {}
28 | 零点设置 |  |  |  | {"signed":true,"unit":" mm","dot":1}
29 | 测量周期 |  |  |  | {"unit":" ms"}
30 | 盲区距离 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
31 | 最远距离 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
32 | 输出模式 |  |  |  | {}
33 | 幻数 |  |  |  | {}
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 | 温度矫正低实际值 |  |  |  | {"signed":1,"unit":" ℃","dot":2}
71 | 温度矫正低测量值 |  |  |  | {"signed":1,"unit":" ℃","dot":2}
72 | 温度矫正高实际值 |  |  |  | {"signed":1,"unit":" ℃","dot":2}
73 | 温度矫正高测量值 |  |  |  | {"signed":1,"unit":" ℃","dot":2}
74 | 电压矫正低实际值 |  |  |  | {"unit":"V","dot":3}
75 | 电压矫正低测量值 |  |  |  | {"unit":"V","dot":3}
76 | 电压矫正高实际值 |  |  |  | {"unit":"V","dot":3}
77 | 电压矫正高测量值 |  |  |  | {"unit":"V","dot":3}
78 | 电流矫正低实际值 |  |  |  | {"unit":"mA","dot":3}
79 | 电流矫正低测量值 |  |  |  | {"unit":"mA","dot":3}
80 | 电流矫正高实际值 |  |  |  | {"unit":"mA","dot":3}
81 | 电流矫正高测量值 |  |  |  | {"unit":"mA","dot":3}
82 | DAC矫正低实际值 |  |  |  | {}
83 | DAC矫正低测量值 |  |  |  | {}
84 | DAC矫正高实际值 |  |  |  | {}
85 | DAC矫正高测量值 |  |  |  | {}
86 | 距离校正低实际值 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
87 | 距离校正低测量值 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
88 | 距离校正高实际值 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
89 | 距离校正高测量值 |  |  |  | {"unit":" mm","dot":1}
90 | 预留 |  |  |  | {}
91 | 预留 |  |  |  | {}
92 | 预留 |  |  |  | {}
93 | 预留 |  |  |  | {}
94 | 预留 |  |  |  | {}
95 | 预留 |  |  |  | {}
96 | 预留 |  |  |  | {}
97 | 预留 |  |  |  | {}